## Slide 1: 風速計の較正
まさわき君の更生

## Slide 2: 目的
風速計（まさわき君）が示した数値と、実際の風速とを対応させる基準をつくる。

## Slide 3: 実験方法
扇風機で風を送り、距離と風速を調整して風速計（まさわき君）が各目盛りの値を指した状態にする。
風速計（まさわき君）が置いてあった場所に精度の良い風速計を置き、30秒間の測定で最大風速と最小風速を計測する。

## Slide 4: 実験結果
風速計（まさわき君） | 精度の良い風速計
9 | 3.7m/s以上
8 | 3.5～3.7m/s
7 | 2.9～3.1m/s
6 | 1.9～2.1m/s
5 | 1.6～1.9m/s
4 | 0.9～1.3m/s
3 | 0.5～0.9m/s
2 | 0.4～0.7m/s
1 | 0.4m/s以下
0 | 無風

## Slide 5: 風速の対応表（目安）
風速計（まさわき君） | 対応する風力の目安
9 | 3.7m/s以上
8 | 3.7m/s以下
7 | 3.1m/s以下
6 | 2.1m/s以下
5 | 1.9m/s以下
4 | 1.3m/s以下
3 | 0.9m/s以下
2 | 0.7m/s以下
1 | 0.4m/s以下
0 | 無風